标准气体及实验室常用气体采购项目询比价采购文件

各报价单位：

我公司需进行标准气体及实验室常用气体的合格供应商征询，项目名称：标准气体及实验室常用气体采购项目，项目地点位于 新疆乌鲁木齐沙依巴克区和水磨沟区 ，请按以下要求于2025年11月18日19：00（北京时间）前将报价单报至我院。

- 项目简介：

- 为保障我单位科研与实验工作的正常开展，现对标准气体及实验室常用用气采购项目进行公开招标。本项目欢迎符合资质要求、具备相应供应及服务能力的供应商参与投标。

- 报价要求

- 详见《报价单》。

- 三、程序与要求

- （一）报价格式详见《报价单》。履约期限：自合同签订之日起3年（2025年11月至2028年11月）。

- 将加盖单位公章的报价文件（含PDF格式的营业执照、法人身份证和报价文件扫描件、有效的资质证书）发送至电子邮箱xjcyswkxyjy@163.com  ，邮件主题中须包含报价项目名称及报价单位名称，邮件内容中明确报价联系人及联系方式。

- 报价单位应该按照采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- 报价含增值税、具备符合安全规范的气体储存、运输能力，配送响应时间不超过72小时，需按招标单位指定地点（乌鲁木齐市沙依巴克区和水磨沟区）送达并协助完成气瓶更换的一切费用。

- （三）负责空瓶回收、废旧气瓶合规处置，提供用气安全检查及技术咨询服务。

- （四）报价单应于上述时限前报送至指定地点或发送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人及电话：周女士 0991-4563015

- 技术顾问：韩军  15299184097

- 电子报价文件发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com

- 采购单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 2025年11月13日

- 报价单

- 项目名称：

| 序号 | 气体名称 | 标气浓度（mg/m3) | 容量（L） | 报价（元） | 税率 | 标气要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫标气 | 10-15 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 2 | 二氧化硫标气 | 25-30 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 3 | 二氧化硫标气 | 40-50 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 4 | 二氧化硫标气 | 20-30 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 5 | 二氧化硫标气 | 50-60 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 6 | 二氧化硫标气 | 80-100 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 7 | 一氧化氮标气 | 15-22.5 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 8 | 一氧化氮标气 | 37.5-45 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 9 | 一氧化氮标气 | 60-75 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 10 | 一氧化氮标气 | 80-120 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 11 | 一氧化氮标气 | 200-240 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 12 | 一氧化氮标气 | 320-400 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 13 | 二氧化氮标气 | 20-30 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 14 | 二氧化氮标气 | 50-60 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 15 | 二氧化氮标气 | 80-100 | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 16 | 氧气标气 | 5%-7.5% | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 17 | 氧气标气 | 12.5%-15% | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 18 | 氧气标气 | 20%-25% | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 19 | 高纯氮气标气 | 99.999% | 8 |  |  | 标气带证书 |
| 20 | 二氧化硫标气 | 28 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 21 | 二氧化硫标气 | 148 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 22 | 二氧化硫标气 | 289 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 23 | 一氧化氮标气 | 14 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 24 | 一氧化氮标气 | 65 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 25 | 一氧化氮标气 | 134 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 26 | 二氧化氮标气 | 23 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 27 | 二氧化氮标气 | 105 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 28 | 二氧化氮标气 | 200 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 29 | 一氧化碳标气 | 50 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 30 | 一氧化碳标气 | 125 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 31 | 一氧化碳标气 | 378 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 32 | 氧气标气 | 3%-6% | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 33 | 除烃空气标气 | 20.09% | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 34 | 氮中甲烷标气 | 10.04*10-6 | 4 |  |  | 标气带证书 |
| 35 | 高纯氮气 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 36 | 高纯乙炔 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 37 | 高纯氧气 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 38 | 高纯氩气 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 39 | 高纯氦气 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 40 | 高纯空气 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 41 | 高纯液氩 | / | 195 |  |  | 带充装检测证书 |
| 42 | 高纯氢气 | / | 40 |  |  | 带充装检测证书 |
| 43 | 普通氮气 | / | 40 |  |  | / |
| 44 | 普通空气 | / | 40 |  |  | / |
| 备注 | 交货地点：乌鲁木齐市沙依巴克区和水水磨沟区 |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1.上述报价含增值税、具备符合安全规范的气体储存、运输能力，配送响应时间不超过72小时，需按招标单位指定地点送达并协助完成气瓶更换的一切费用。负责空瓶回收、废旧气瓶合规处置，提供用气安全检查及技术咨询服务。

- 2.价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 3.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》《有效的资质证书》。

- 4.完成时效：完全响应询比价采购文件要求。

- 5.联系人及电话：

- 报价单位：       （盖章）

- 报价日期：    年    月    日