询比价采购文件

各报价单位：

我公司承接化验室建设项目，项目名称：水磨沟工业园区污水处理厂化验室建设项目，项目地点:水磨沟工业园区污水处理厂，请按以下要求于2025年11月24日17：00北京时间前将报价单报至我公司。

- 一、项目要求：

- 工业园区污水处理厂化验室装修。

- 二、报价要求

- 1、供应商应提供近三年实验室相关业绩。

- 2、供应商应提供本项目的全套施工图纸（包括但不限于实验室平面布置图、通风系统平面图、通风系统3D示意图、实验台柜布置图、实验室整体效果图）

- 3、供应商应提供所投产品的检测报告，彩页等资料。

- 4、中标单位不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标单位应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 5、售后服务承诺：2小时内响应，8小内到达现场进行处理，并在24小时内予以排除故障确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，在48小时内提供备用产品，保证采购人能够正常使用。

- 6、签订合同后2日内，基础装修、通风部分等主材须进场并进入施工程序，完工期限：合同签订后25个日历日。

- 三、程序与要求

- （一）报价格式详见《报价单》。最高限价：14.4万元；质量保修期1年。

- 报价方式：将加盖单位公章的纸质版报价单及营业执照复印件、法人身份证明及授权委托书密封后报送至新疆昌源水务科学研究院有限公司，用于评选确定报价单位。

- 报价单位应该按照采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- 报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。

- （三）采购方付款方式：按甲方要求签订合同。

- （四）报价单应于上述时限前报送至指定地点或发送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人及电话：周女士 0991-4563015

- 技术顾问：王泽翔 13579804094

- 报价文件递交地址：乌鲁木齐南昌路261号新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 电子报价文件发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com

- 采购单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 2025年11月20日

- 报价单

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 品牌产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验台柜部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风橱 | 全钢通风橱 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 万向排气罩 | 万向排气罩 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 高温排烟罩 | 高温排烟罩 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 中央台柜 | 中央台 | 米 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 5 | 中央台试剂架 | 中央台试剂架 | 米 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 6 | 边台 | 边台 | 米 | 15.2 | 15.2 |  |  |
| 7 | 高温台 | 高温台 | 米 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 8 | 不锈钢台 | 不锈钢台 | 米 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 9 | 天平台 | 天平台 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | PP水池 | PP水池 | 个 | 3 | 3 |  |  |
| 11 | 鹅颈水龙头 | 鹅颈水龙头 | 个 | 3 | 3 |  |  |
| 12 | 滴水架 | 滴水架 | 个 | 3 | 3 |  |  |
| 13 | 台式洗眼器 | 台式洗眼器 | 个 | 3 | 3 |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 试剂柜 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 15 | 器皿柜 | 器皿柜 | 个 | 2 | 2 |  |  |
| 16 | 传递窗 | 传递窗 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 轴流风机 | 轴流风机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | PP圆管 | PP圆管 | 米 | 10 |  |  |  |
| 4 | PP圆管 | PP圆管 | 米 | 6 |  |  |  |
| 5 | PP圆管 | PP圆管 | 米 | 4 |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | 电线电缆 | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 开关 | 开关 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | PP电动阀 | PP电动阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | PP电动阀 | PP电动阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管道辅材 | 管道辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半墙玻璃隔断 | 半墙玻璃隔断 | ㎡ | 62 | 62 |  |  |
| 2 | 隔断门 | 隔断门 | 樘 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | 电路改造 | 电路改造 | ㎡ | 112 | 112 |  |  |
| 4 | 上下水改造 | 上下水改造 | 点位 | 3 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1.上述报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》。

- 3.付款方式：完全响应询比价采购文件要求。

- 4.联系人及电话：

- 报价单位：       （盖章）

- 报价日期：    年    月    日