询比价采购文件

各报价单位：

我公司需进行监控辅件采购，项目名称：新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目（监控辅件采购），项目地点:新疆维吾尔自治区哈密市，请按以下要求于北京时间2026年1月15日15：30前将报价单报至我公司。

- 项目要求

1.项目名称：新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目（监控辅件采购）

2.采购方式：询价采购。

3.采购需求：详见《报价单》。

4.预算金额：最高限价：62000元；质量保修期1年。

5.本项目不接受联合体供应商参加询价。

6.供货周期要求：3天。

- 二、程序与要求

- （一）报价方式：线上发送邮箱

- 1.将加盖单位公章的加密报价文件（含PDF格式的营业执照、法人身份证和报价文件扫描件以及可编辑格式的报价文件）在上述要求时间前发送至电子邮箱xjcyswkxyjy@163.com ，邮件主题为“项目名称+供应商名称”，邮件内容中明确报价联系人及联系方式。

- 2.线上询比时间（2026年1月15日16时00分，北京时间）后，通过电子邮件向各报价单位发送报价文件解密指令通知。

- 3.解密与身份核验：报价单位在收到通知后，必须在规定时间内（30分钟内）回复邮件（报价文件解密密码），用于开启加密的报价文件。

- 报价单位应该按照询价采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- 报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。

- （三）采购方付款方式：按甲方要求签订合同。

- （四）报价单应于上述时限前发送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人及电话：周疆媛 0991-4563015

- 吉全兴 13179800920

- 电子报价文件发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com

- 采购单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 2026年1月13日

- 报价单

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 品牌 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐捷 | 接入交换机 | RG-YS05G | 5口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机，支持业务端口4kV防雷 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 国产 | 设备箱 | 250*220*320 | 1、尺寸：250mm×220mm×320mm（高x宽x深）； 2、材质：冷轧钢板； 3、元器件：2P 10A空开1个，2P 40kA防雷器1个，维护插座1个。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 海康威视 | 解码器 | DS-6A08UD | 超高清解码器，单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25，视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码，视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K，视频输入接口：2路HDMI 1.4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 迈拓 | 分配器 | MT-SP1016 4K | 支持4Kx2K@30Hz分辨率，兼容HDCP1.0 - 1.4；音频支持DTS - HD、Dolby - true HD等格式。输入输出均为HDMI接口，采用DC12V/2A供电，工作温度0 - 55℃，24AWG线材下输入输出各可传输15米。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 海康威视 | 硬盘 | ST8000HKVS002 | ST8000HKVS002 1、存储参数 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 16 |  |  |  |
| 6 | 国标 | 支架 | 1.5米围墙支架 | 定制异形加厚1.5米围墙支架 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 秋叶原 | 高清线 | HDMI | 20米 | 条 | 8 |  |  |  |
| 8 | HKN | 网线 | HKN-133 | 支持千兆以太网信号传输 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 9 | HKN | 电源线 | RVV2*1.5 | 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 | 米 | 1400 |  |  |  |
| 10 | 公牛 | PDU | GNE-1080 | 10A8位 | 条 | 2 |  |  |  |
| 11 | 国标 | 理线器 | TWAN-48 | 48口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 戴尔 | 电脑 | 戴尔3910 | i3/12100/8g/512g/23.8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 小耳朵 | 摄像机电源 | 12V2A | 交流全电压输入稳压开关电源，具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合RoHS2.0 | 个 | 32 |  |  |  |
| 14 | 海康威视 | 水晶头 | DS-1M5EUA | 支持千兆以太网信号传输内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈 内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定接触点电阻小，系统发热更少，使用寿命更长聚碳酸酯（PC）外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线符合RoHS 2.0 环保认证 产品性能稳定，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 15 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1.上述报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》。

- 3.付款方式：完全响应询比价采购文件要求。

- 4.联系人及电话：

- 报价单位：       （盖章）

- 报价日期：    年    月    日