询比价采购文件

各报价单位：

我公司需进行SSL证书-域名证书采购，项目名称：新疆昌源水务集团云资源基础服务软件采购项目，项目地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，请按以下要求于北京时间2026年1月16日15：30前将报价单报至我公司。

- 项目要求

1.项目名称：新疆昌源水务集团云资源基础服务软件采购项目

2.采购方式：询价采购。

3.采购需求：详见《报价单》。

4.预算金额：最高限价：2000元；证书授权期限：1年。

5.本项目不接受联合体供应商参加询价。

- 二、程序与要求

- （一）报价方式：线上发送邮箱

- 1.将加盖单位公章的加密报价文件（含PDF格式的营业执照、法人身份证和报价文件扫描件以及可编辑格式的报价文件）在上述要求时间前发送至电子邮箱xjcyswkxyjy@163.com，邮件主题为“项目名称+供应商名称”，邮件内容中明确报价联系人及联系方式。

- 2.线上询比时间（2026年1月16日16时00分，北京时间）后，通过电子邮件向各报价单位发送报价文件解密指令通知。

- 3.解密与身份核验：报价单位在收到通知后，必须在规定时间内（30分钟内）回复邮件（报价文件解密密码），用于开启加密的报价文件。

- 报价单位应该按照询价采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- 报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。

- （三）采购方付款方式：按甲方要求签订合同。

- （四）报价单应于上述时限内将投标文件送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人及电话：周疆媛 0991-4563015

- 王永喆 13095018635

- 采购单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 2026年1月14日

- 报价单

- 项目名称：新疆昌源水务集团云资源基础服务软件采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL证书-域名证书 | 服务类型：域名证书； 域名类型：单域名； 证书版本：标准版； 证书种类：OV企业型； 加密标准：国产标准； | 套 | 1 |  |  |  |

- 说明：

- 1.上述报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》。

- 3.付款方式：完全响应询比价采购文件要求。

- 4.联系人及电话：

- 报价单位：       （盖章）

- 报价日期：    年    月    日